| CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG GIANG |  |
| --- | --- |
| QUY TRÌNH QUẢN LÝ THIẾT BỊ SẢN XUẤT VÀ THIẾT BỊ ĐO |  |
| Soạn thảo | Phê duyệt |
| Nguyễn Huy Chiến | Đào Văn Tiến |

THEO DÕI SỬA ĐỔI

| Số lần | Ngày | Nội dung sửa đổi | Phê duyệt | Xem xét | Soạn thảo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13/06/2026 | Rà soát, chuẩn hóa thuật ngữ thống nhất 'Ban ISO', sửa lỗi mã biểu mẫu và tham chiếu, cập nhật theo ISO 22000:2018. | Đào Văn Tiến |  | Nguyễn Huy Chiến |

- Mục đích

Quy trình quy định phương pháp thực hiện kiểm soát:

- Các thiết bị đo lường và thử nghiệm để thực hiện chính xác công việc thử nghiệm, hiệu chuẩn trong sản xuất

- Quy định rõ các thủ tục, quy trình trong việc sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị liên quan đến hoạt động sản xuất tạo sản phẩm

- Phạm vi áp dụng

- Áp dụng cho các hoạt động có liên quan đến việc hiệu chuẩn/kiểm định thiết bị đo tại Công ty

- Được áp dụng đối với tất các bô phận quản lý, vận hành thiết bị trong công ty

- Các máy móc thiết bị được kiểm soát bao gồm: Các máy móc thiết bị trên dây chuyền sản xuất

- Tài liệu tham khảo

- ISO 22000:2018 Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm – Yêu cầu đối với các tổ chức trong chuỗi cung ứng thực phẩm

- Định nghĩa, viết tắt

- Kiểm định là việc xác định, xem xét sự phù hợp của phương tiện đo so với yêu cầu pháp lý có đạt các chỉ tiêu kỹ thuật cụ thể hay không, kết quả do cơ quan kiểm định nhà nước xác định là đạt hoặc không đạt

- Hiệu chuẩn phương tiện đo là thiết lập mối tương quan giữa đo lường và phương tiện đo. Hiệu chuẩn liên quan tới xác định các đặc tính đo lường của một phương tiện đo. Thực hiện thông qua việc so sánh trực tiếp với những chuẩn đã biết. Một chứng chỉ hiệu chuẩn hay kết quả thử nghiệm được cấp và (trong hầu hết các trường hợp) được gắn tem

- KĐ: Kiểm định

- HC: Hiệu chuẩn

- PX.SX: Phân xưởng sản xuất

- BD: Bảo dưỡng

- SC: Sửa chữa

- Nội dung

  - Quản lý thiết bị sản xuất

| Trách nhiệm | Lưu đồ thực hiện | Mô tả công việc |
| --- | --- | --- |
| Cơ điện | Lập danh mục quản lý thiết bị | Lập danh sách thống kê các thiết bị và tình trạng thiết bị liên quan đến hoạt động sản xuất trong phân xưởng, |
| Cơ điện | Kiểm tra thiết bị hằng ngày, định kỳ | Hằng ngày phân xưởng sản xuất có trách nhiệm kiểm tra tình trạng của thiết bị nếu phát sinh các sự cố thiết bị cần thông báo cho lãnh đạo công ty để xử lý 6 tháng/lần các thiết bị sản xuất sẽ được bảo dưỡng định kỳ, các thông tin bảo dưỡng thiết bị được cập nhập và sổ theo dõi, bảo dưỡng máy móc thiết bị |
| Cơ điện Các bộ phận | Tiếp nhận yêu cầu sửa chữa | Các bộ phận khi sử dụng thiết phát hiện những sự cố bất thường, báo cho Cơ điện thực hiện hoạt động sửa chữa |
| Quản đốc Giám đốc | Phê duyệt | Với các trường hợp không sửa được ngay/ phát sinh chi phí mua sắm phân xưởng sản xuất phải có trách nhiệm báo GĐ /Người được ủy quyền quyết định các hoạt động liên quan đến việc sửa chữa thông qua giấy đề xuất |
| Cơ điện | Tiến hành sửa chữa | Cán bộ sau khi hoàn thành việc sửa chữa/bảo dưỡng tiến hành cập nhập thông tin sửa chữa/bảo dưỡng tiến hành bàn giao cho bộ phận sử dụng |
| Cơ điện | Lưu hồ sơ | Các hồ sơ liên quan đến hoạt động sửa chữa đều được lưu tại Cơ điện |

  - Kiểm soát thiết bị đo

| Trách nhiệm | Lưu đồ thực hiện | Mô tả công việc |
| --- | --- | --- |
| Xưởng sản xuất | Theo dõi & quản lý TBĐ Phê duyệt Lập kế hoạch kiểm định/hiệu chuẩn thiết bị đo Thực hiện KĐ/HC Lưu hồ sơ | Xưởng sản xuất có trách nhiệm theo dõi các thiết bị đo lường tại phân xưởng Các thiết bị đo đảm bảo phải được kiểm định hiệu chuẩn đúng quy định. |
| Xưởng sản xuất |  | Đối với các thiết bị đo trước khi hết hạn kiểm định/hiệu chuẩn 30 ngày xưởng sản xuất có trách nhiệm báo cáo lãnh đạo để tiến hành kiểm định/hiệu chuẩn lại các thiết bị đo |
| Ban lãnh đạo |  | - Đối với việc kiểm định/hiệu chuẩn bên ngoài giám đốc sẽ là người phê duyệt. - Đối với thiết bị hiệu chuẩn nội bộ quản đốc phân xưởng là người phê duyệt cho thực hiện |
| Xưởng sản xuất |  | - Với hoạt động hiệu chuẩn thiết bị nội bộ trưởng bộ phận Xưởng sản xuất có trách nhiệm phân công cán bộ có năng lực và kinh nghiệm thực hiện việc hiệu chuẩn nội bộ, lập biên bản hiệu chuẩn thiết bị đo. Nêu thiết bị đáp ứng yêu cầu đưa vào sử dụng - Với hoạt động hiệu chuẩn/kiểm định bên ngoài giấy chứng nhận kiểm định/hiệu chuẩn và tem của đơn vị thực hiện là bằng chứng cho việc thiết bị đã được kiểm định/hiệu chuẩn và được sử dụng |
| Xưởng sản xuất |  | Các hồ sơ liên quan đến hiệu chuẩn/kiểm định thiết bị đo đều được lưu tại Xưởng sản xuất |

- Lưu hồ sơ

| TT | Tên hồ sơ | Ký hiệu | Thời gian lưu | Nơi lưu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Danh mục thiết bị | BM.06.01 | Lâu dài | Phân xưởng sản xuất |
| 2 | Sổ theo dõi bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị | BM.06.02 | 3 năm | Cơ điện |
| 3 | Biên bản hiệu chuẩn nội bộ thiết bị đo | BM.06.03 | 3 năm | Phân xưởng sản xuất |
| 4 | Giấy chứng nhận/biên bản kiểm định, hiệu chuẩn bên ngoài | - | 3 năm | Phân xưởng sản xuất |